## 0
阶段编号 | 阶段名称 | 问题类型 | 资源类型 | 资源 | 题目 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 答案 | 所属题组
1 |  | 单选题 | 文字 | 题目: （单选题）2024年全国安全生产月主题是( )。; 选项A: 关爱生命、安全发展; 选项B: 人人讲安全、个个会应急-畅通生命通道; 选项C: 综合治理、保障平安; 答案: B
1 |  | 单选题 | 文字 |  | （单选题）《安全生产法》 第十八条规定， 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有七个方面的职责，其中最重要的一条是( ) 。 | 保证安全生产投入的有效实施 | 建立、 健全本单位安全生产责任制 | 及时、 如实报告生产安全事故 | 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 |  |  | B
1 |  | 单选题 | 文字 |  | (单选题）防雷装置实行定期检测制度， （） 检测一次。 对于易燃易爆场所每半年一次。 对检测不合格的，下达整改通知书， 限期整改。( ) | 每年 | 每半年 | 每季度 | 每月 |  |  | A
1 |  | 单选题 | 文字 |  | （单选题）重大事故隐患排除前或在排除过程中无法保证安全的， 责令暂时( ) 。 | 停产 | 停业 | 停止使用 | 停产、 停业或停止使用 |  |  | D
1 |  | 单选题 | 文字 |  | （单选题）《安全生产法》 体现了() 的理念， 在赋予各种法律主体必要权利的同时设定其应尽的义务。( ) | 以人为本 | 效率为上 | 降低事故率 | 合理安排生产 |  |  | A
1 |  | 单选题 | 文字 | 题目: （单选题）当打开房间闻到天然气气味时，要迅速( )。; 选项A: 开灯寻找漏气部位; 选项B: 点火查看; 选项C: 打开门窗通风; 答案: C
1 |  | 单选题 | 文字 | 题目: （单选题）安全标志分为四类，它们分别是( )。; 选项A: 通行标志、严禁通行标志、提醒标志和警告标志; 选项B: 严禁标志、警告标志、命令标志和提醒标志; 选项C: 严禁标志、警告标志、通行标志和提醒标志; 答案: B
1 |  | 单选题 | 文字 | 题目: （单选题）带电物体火灾时，不能选用下列哪种灭火器？( )。; 选项A: 二氧化碳灭火器; 选项B: 清水泡沫灭火器; 选项C: 干粉灭火器; 答案: B
1 |  | 单选题 | 文字 |  | (单选题)从业人员有权拒绝()指挥和()冒险作业。( ) | 正确、强令 | 违章、强令 | 正确、违章 | 冒险、强令 |  |  | B
1 |  | 单选题 | 文字 | 题目: (单选题)事故演练以模拟实体操作为主，或采用()，使职工能从训练中学会处理突发事件。( ); 选项A: 情景模拟训练; 选项B: 实际操作训练; 选项C: 预案文本训练; 答案: A
1 |  | 单选题 | 文字 |  | (单选题)《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当()向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。( ) | 在8小时内 | 在4小时内 | 在1小时内 | 立即 |  |  | D
1 |  | 单选题 | 文字 |  | (单选题)国家规定一顶安全帽的重量不应超过()克。( ) | 300 | 400 | 500 | 600 |  |  | B
1 |  | 单选题 | 文字 |  | （单选题）依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的( )。 | 安全使用标志 | 安全警示标志 | 安全合格标志 | 安全检测标志 |  |  | B
1 |  | 单选题 | 文字 |  | （（单选题）依据《中华人民共和国消防法》，任何单位和()都有参加组织灭火工作的义务。（） | 公民 | 居民 | 个人 | 成年人 |  |  | D
1 |  | 单选题 | 文字 |  | （单选题）消防工作的方针是( )。 | 预防为主，救火为辅 | 救火为主，预防为辅 | 预防为主，防消结合 | 预防为主 |  |  | C
1 |  | 单选题 | 文字 |  | 单选题）特种作业人员安全技术考核的内容包括()。 | 安全技术理论和事故案例 | 有关法律法规和实际操作 | 事故案例和实际操作 | 安全技术理论和实际操作 |  |  | D
1 |  | 单选题 | 文字 |  | （单选题）我国第一部应急管理的专门法是( )。 | 《国家自然灾害救助预案》 | 《突发事件应对法》 | 《国家突发公共事件总体应急预案》 | 《突发公共卫生事件应急条例》 |  |  | B
1 |  | 单选题 | 文字 |  | （单选题）某工人经过安全教育培训后仍然未戴安全帽就进入现场作业施工。从事故隐患的角度来说，这种情况属于( )。 | 人的不安全行为 | 物的不安全状态 | 管理上的缺陷 | 环境的缺陷 |  |  | A
1 |  | 多选题 | 文字 |  | （多选题）下列哪些情况属于违章作业( )。 | 高处作业穿硬底鞋 | 任意拆除设备上的照明设施 | 特种作业持证者独立进行操作 | 非岗位人员任意在危险要害区域内逗留 |  |  | ABD
1 |  | 单选题 | 文字 |  | （单选题）依据《中华人民共和国道路交通安全法》，机动车发生故障不能行驶时( )。 | 须将车辆移至不妨碍交通的地点，并开启危险报警闪光灯 | 应尽快修复 | 可在任意地点停放 | 应报警 |  |  | A
1 |  | 单选题 | 文字 |  | （单选题）施工现场动火证由()审批。( ) | 公司安全科 | 项目技术负责人 | 项目负责人 | 安全员 |  |  | C
1 |  | 单选题 | 文字 |  | （单选题）企业安全生产标准化建设三级为最低等级，下列哪一项属于( )。 | 隧道和桥梁运营 | 港口危险货物营运 | 城市轨道交通运输 | 道路旅客运输 |  |  | D
1 |  | 多选题 | 文字 |  | (多选题）确定消防管理重点的“四大”原则是：( )。 | 火灾危险性大 | 出入口少的建筑物 | 发生火灾后造成的损失大 | 伤亡大 | 影响大 |  | ACDE
1 |  | 多选题 | 文字 |  | （多选题）安全装置可分为( )。 | 隔离装置 | 防护装置 | 联锁装置 | 保险装置 | 自动监控装置 |  | BDE
1 |  | 单选题 | 文字 |  | （单选题）两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的,应当()，并明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。( ) | 协商处理 | 签订安全生产管理协议 | 由政府部门协调处理 | 由第三方企业协调处理 |  |  | B
1 |  | 单选题 | 文字 |  | （单选题）依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 | 劳动用工情况 | 安全技术措施 | 安全投入资金情况 | 事故应急措施 |  |  | D
1 |  | 多选题 | 文字 |  | （多选题）识别危险因素可以从( )等方面进行。 | 人 | 物和环境 | 人、物、环境的匹配 | 规章制度的完善健全 | 安全管理状况 |  | CE
1 |  | 多选题 | 文字 |  | （多选题）针对生产设施的事故，防止对策有( )。 | 安全装置 | 通风换气 | 安全竞赛 | 安全标志 | 安全宣传 |  | ABD
1 |  | 单选题 | 文字 |  | （单选题）重大危险源辩识的依据是物质的( )。 | 形态和数量 | 生产方式和储存类型 | 协调性，干扰性 | 危险特性，数量 |  |  | D
1 |  | 多选题 | 文字 |  | （多选题）依据《中华人民共和国突发事件应对法》，履行统一领导职责或者组织处置突发事件的人民政府，应当按照有关规定( )发布有关突发事件事态发展和应急处置工作的信息。 | 统一 | 准确 | 及时 | 全面 |  |  | ABC
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 我国第一个安全生产月始于哪一年？主题是什么？; 答案: 2002年，主题是“安全责任重于泰山”。
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 安全帽的主要作用是什么？; 答案: 防止物料下落击中头部及行进中碰撞突出物而受伤。
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: “四不伤害”具体内容是什么？; 答案: 不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护他人不受伤害。
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 生产经营单位的从业人员有哪些知情权？; 答案: ①岗位存在的危险因素②防范措施③事故应急措施。
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 动火作业分几类？; 答案: 分特殊动火、一级动火、二级动火三类。
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 安全电压的范围是什么？; 答案: 12~42V。
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 公共娱乐场所内必须设置火灾事故应急照明灯，照明时间有何要求？; 答案: 照明时间不得少于30分钟。
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 火灾逃生时，为什么应该俯身前行？; 答案: 因为空气上方烟气浓度较大。
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 电气线路火灾产生的原因有哪些？; 答案: 短路 、过负荷 、接触电阻过大、电气线路产生的火花和电弧等。
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 企业职工上岗前必须进行“三级安全教育”。请问“三级安全教育”分别指什么？; 答案: 公司（厂级）、部门（车间级）、班组级安全教育。
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 什么是“三违”？; 答案: 违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 对安全检查中发现的事故隐患，通常采用什么方式通知？; 答案: 通常采用事故隐患整改通知书，指定被检查单位限期整改。
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 火灾事故的防范原则包括哪些？; 答案: 预防、限制、灭火和疏散四个方面。
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 搬运危险化学品时应注意什么？; 答案: 搬运时，要轻拿轻放，不准拖、拉、抛、滚。
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 夏季安全检查以什么为重点内容？; 答案: 以防暑降温、防汛、防暴风为重点。
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 安全工作必须充分发挥两个体系的作用，是指哪两个体系？; 答案: 安全生产保证体系和安全生产监督体系。
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 《安全生产法》提出哪三大基本目标？; 答案: 生命安全、财产安全、经济发展。
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 110KV以下的用电设备是否可以免装漏电保护器？; 答案: 不可以。只有36V以下的用电设备可以免装漏电保护器。
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 《安全生产法》的实施时间是多久？; 答案: 2002年11月1日。
2.1 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 安全色有哪几种颜色，各代表什么？; 答案: 安全色有红色、黄色、蓝色、绿色四种颜色，红色代表禁止，黄色代表 警告，蓝色代表指令，绿色代表提示。
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 生产经营单位贯彻实施安全生产法，具体要抓好哪"六大保障"？; 答案: ①责任保障 ②组织保障 ③素质保障 ④重点保障 ⑤源头保障 ⑥投入保障。
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 企业安全检查发现的不能立即整改的隐患应如何处理?; 答案: ①对查出隐患不能立即整改的，要建立、登记整改检查消项制度； ②要制定整改计划。定人、定措施、定经费、定完成日期； ③在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施，如有危及人身安全的紧急险情应立即停止作业。
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 为了自身安全，进入陌生场所应该先了解什么？; 答案: ①避难逃生方向； ②安全门、楼梯位置，及是否未关闭、是否上锁； ③查看消防栓、缓降机、救助袋等各项灭火、避难器具位置。
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 事故发生的直接原因是什么？; 答案: （1）人的不安全行为；（2）物的不安全状态；（3）管理上的缺陷 ；(4)环境的不良。
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 高处作业的级别分几级？依次为几米？; 答案: 一级、二级、三级和特级高处作业。一级为2—5米、二级为5—15米、三级为15—30米、特级为30米以上。
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 消防安全“一懂三会”是什么？; 答案: 懂得所在场所火灾危险性，会报警、会逃生、会扑救初起火灾。
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 什么叫火险隐患?; 答案: 所谓火险隐患，是指生产和生活中有可能直接造成火灾危险，或发生火灾后可能阻碍影响灭火工作顺利进行等不安全因素。
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 《安全生产法》立法的目的是什么？; 答案: 为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，促进经济发展。
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 企业职工对劳动防护用品应做到的“三会”指什么？; 答案: ①会检查护品的可靠性； ②正确使用护品； ③会正确维护保养护品。
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 专责监护人应负哪些安全责任？; 答案: （1）明确被监护人员和监护范围； (2）工作前对被监护人员交待安全措施，告知危险点和安全注意事项； （3）监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为。
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 发生火灾的报警方法是？; 答案: ①拨打火警电话119； ②报警时要讲清火灾地址、起火原因、着火物质、火势大小，有无人员被困，报警人姓名及联系电话； ③必要时可派人到路口迎候消防车。
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 《安全生产法》对重大危险源如何规定?; 答案: 《安全生产法》规定:是指长期地或者临时地生产、搬运使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 发生食物中毒事故的单位应该采取哪些措施？; 答案: ①立即采取抢救措施； ②向所在地卫生行政部门报告，保护现场； ③在情况未查明之前，禁止继续食用可疑食品，搜集可疑食品及患者的排泄物以被检验。
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 干粉灭火器的使用方法：; 答案: ①将安全销拉开； ②将皮管朝向火点； ③用力压下把手,从上风方向，将干粉射入火焰根基部。
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 设置安全标志牌有什么要求？; 答案: （1）安全标志应当设在它所指标的目标物附近，使人一眼就能识别它所提示的信息属于哪一对象物，并使人看到后有足够的时间来注意它所表示的含意。 （2）安全标志应有充分的照明。
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 安全检查的类型有哪些？; 答案: 日常安全检查、定期安全检查、专业性安全检查、季节性安全检查和节假日后安全检查、不定期安全检查。
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 机械伤人的原因有哪些？ ②使用过程中防护不周，无防护设施； ③安全操作规定不完善和安全教育不够。; 答案: ①机械设备不符合安全要求；
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 什么是“安全三同时”？; 答案: “三同时”是指新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 何谓安全生产“五同时”？; 答案: “五同时”是指：在计划、布置、检查、总结、考核生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、考核安全工作。
2.2 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 那些作业为特种作业？（至少说出4种）; 答案: 电工、焊工、冶金煤气作业、高处作业、锅炉操作、爆破作业、压力容器作业、危化品作业、制冷与空调作业等。
2.3 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 使用电梯应注意什么？; 答案: （1）遵守电梯操作原则，按安全标志操作； （2）7岁以下、不能独立使用电梯的人必须由有能力的人扶助方可乘坐电梯； （3）注意爱护电梯设施； （4）不得在电梯内追逐、嬉戏、玩耍。 （5）未经管理人员许可，不得使用载人电梯运载货物。
2.3 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。其中阻挠、干涉事故调查处理的行为有哪些？; 答案: （一）故意破坏事故现场或转移、隐匿有关证据； （二）隐匿有关事故发生的情况； （三）无正当理由，拒绝接受事故调查组的询问或拒绝提供有关情况和资料； （四）干涉对事故性质的认定或者事故责任的确定； （五）干涉对有关事故责任人员的处理。
2.3 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 职工必须做到“三个熟悉”指的是什么？; 答案: ①熟悉本岗位安全技术操作规程或安全作业标准； ②熟悉本岗位和作业区域的危险源以及控制措施； ③熟悉本岗位安全生产特点和设备技术性能，并能熟练操作，发生意外或紧急情况时能够采取应急处置措施。
2.3 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 电气线路发生火灾的主要原因是什么？; 答案: （1）线路短路； （2）保险器安装不合适； （3）过负荷； （4）接点或连接处接触不良电阻过大，导线发热。
2.3 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 临时电线的架设要求？; 答案: ①离地高度，室内不小于2.5米,室外不小于3米,跨越公路不小于5米； ②电线的绝缘必须良好； ③电线不得接触易燃易爆高温潮湿的管道、设备； ④电线留头要用绝缘胶布包扎好或临时配电插座盘。
2.3 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 生产经营单位的从业人员依法享有的福利生活待遇有哪些？; 答案: （1）取得劳动报酬的权利； （2）休息休假的权利； （3）获得劳动安全卫生保护的权利； （4）接受职业技能培训的权利； （5）享受社会保险和福利的权利； （6）提请劳动争议处理的权利； （7）法律规定的其他劳动权利。
2.3 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 《重庆市安全生产条例》第三十二条规定 ：危险化学品、矿山、金属冶炼、建筑施工、运输等危险性较高的生产经营单位，按照要求向有关负有安全生产监督管理职责的部门实时、准确、完整地报送哪些安全生产数据？; 答案: （一）安全生产基础情况数据； （二）风险管控和事故隐患排查治理数据； （三）重要部位和重点工艺装置感知数据； （四）安全生产视频监控和预警数据。
2.3 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 班组安全教育的内容是什么？; 答案: ①了解岗位的任务和作用、生产特点、生产设备、安全装置； ②了解岗位安全规章制度、安全操作规程； ③了解岗位个防护用品、用具、工具的具体使用方法； ④了解岗位发生过的事故和教训。
2.3 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 劳动防护用品的作用？; 答案: ①防止皮肤吸毒物和高温热辐射。 ②防止烧伤、烫伤、灼伤、冻伤。 ③防止物击、碰撞、坠落、触电等。 ④方便操作，防止事故。
2.3 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 作业人员的基本条件？; 答案: （1）具有严格执行安全规章的规章制度的正确态度。 （2）经医师鉴定无妨碍工作的病症（体格检查每两年至少一次）。 （3）具备必要的相关知识和业务技能，且按工作性质，熟悉本规程的相关部分，并经考试合格。 （4）必备必要的安全健康知识，学会紧急救护法。 （5）特种作业人员应持证上岗。
2.3 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 使用电褥子怎样注意防火？; 答案: ①电褥子不能长时间通电，人员离开后必须切断电源； ②电褥子严禁折叠使用，防止电热丝损坏发生事故； ③沙发床不宜使用电褥子，而且电褥子开关必须放在不易碰触的地方； ④电褥子通电后如果产生过热现象，就应停止使用。
2.3 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 什么叫四不放过原则？; 答案: ①对事故原因没有查清不放过； ②事故责任者没有严肃处理不放过； ③事故责任者与应受教育者没有受到教育不放过； ④防范措施没有落实不放过。
2.3 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 在安全生产工作方面为国家和社会作出贡献的单位和个人，给予奖励的方式主要有哪些？; 答案: 奖励的方式主要有： ①荣誉奖励：如授予称号或者记功、记大功等； ②物质奖励：颁发集体或个人奖金、奖品； ③晋级奖励：晋升行政级别、晋升技术职务、晋升技术工人等级、增加工资等。
2.3 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 事故造成的经济损失程度的划分等级和标准是什么？; 答案: （1）一般损失事故：一次损失1万元以下的事故。 （2）较大损失事故：一次损失1万元或1万元以上，10万元以下的事故。 （3）重大损失事故：一次损失10万元或10万元以上，100万元以下的事故。 （4）特大损失事故：一次损失100万元或100万元以上的事故。
2.3 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 施工现场使用行灯应符合什么要求？; 答案: （1）电压不超过36V； （2）灯体与手柄应坚固，绝缘良好并耐热耐潮湿； （3）灯头与灯体结合牢固，灯头无开关； （4）灯泡外部有金属保护网； （5）金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。
2.3 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 危化品经营企业在哪些情况下要重新申请办理 经营许可证?; 答案: 答 ：已取得经营许可证的企业。有下列情形之一的应按规定重新申请办理经营许可证: (1)无储存设施的经营企业变更其经营场所的; (2)带有储存设施的经营企业变更其储存场所的; (3)仓储经营的企业异地重建的; (4)经营方式发生变化的; (5)许可范围发生变化的。
2.3 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 生产经营单位应对重大危险源采取怎样的安全措施？; 答案: ①生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 ②生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。
2.3 |  | 简答题 | 文字 | 题目: 安全生产隐患是如何定义的?; 答案: 安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
3 |  | 单选题 | 文字 | 题目: （单选题）灭火器上的压力表用红、黄、绿三色表达灭火器的压力情况，当指针指在绿色区域表达( )。; 选项A: 正常; 选项B: 偏高; 选项C: 偏低; 答案: A
3 |  | 单选题 | 文字 |  | (单选题)国家对危险化学品经营销售实行()制度。( ) | 备案 | 登记 | 审批 | 许可 |  |  | D
3 |  | 单选题 | 文字 | 题目: （单选题）在较热的环境下，由于身体热量不能及时散发，体温失调，则容易引起( )。; 选项A: 中暑; 选项B: 脱水; 选项C: 虚脱; 答案: A
3 |  | 单选题 | 文字 | 题目: （单选题）进行胸外心脏挤压抢救时，挤压频率要控制好，有时为了提高效果，可加大频率，达到每分钟()左右。抢救工作要持续进行，除非断定伤员已复苏，否则在伤员没有送达医院之前，抢救不能停止。( ); 选项A: 50次; 选项B: 100次; 选项C: 200次; 答案: B
3 |  | 单选题 | 文字 | 题目: (单选题)在作业现场因接触油漆、油料、添加剂、化学药品等有毒物品中毒时，应脱去污染的衣物并用大量的()清洗污染的皮肤、头发以及指甲等，对不溶于水的毒物用适宜的溶剂清洗。( ); 选项A: 高温的清水; 选项B: 低温的清水; 选项C: 微温的清水; 答案: C
3 |  | 单选题 | 文字 |  | （单选题）依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当为从业人员提供符合()的劳动防护用品，不符合要求的，不准提供。( ) | 行业标准或者企业标准 | 国家标准或者行业标准 | 国家标准或者企业标准 | 企业标准或者地方标准 |  |  | B
3 |  | 单选题 | 文字 |  | （单选题）依据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员()了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。( ) | 无权 | 经批准可以 | 特殊情况下有权 | 有权 |  |  | D
3 |  | 单选题 | 文字 | 题目: (单选题）班组应根据生产性质、工种、作业环境等生产实际情况，按规定和需要配备足够的、()的安全器具和劳动防护用品，并按有关规定进行管理、使用、检查和维修，不合格的要及时报修或更换。( ); 选项A: 合格; 选项B: 精致; 选项C: 适合; 答案: A
3 |  | 单选题 | 文字 |  | （单选题）火灾致人死亡的最主要原因是( )。 | 烧死 | 窒息或中毒 | 被人践踏 | 被物体砸中 |  |  | B
3 |  | 单选题 | 文字 |  | （单选题）依据《生产经营单位安全培训规定》，生产经营单位应当进行安全培训的人员不包括( )。 | 安全生产管理人员 | 生产监督管理部门的监督检查人员 | 其他从业人员 | 特种作业人员 |  |  | B